可靠性课程作业2: 分布拟合应用与蒙特卡洛抽样

2026年3月17日

基于作业1中提到的Versatile分布函数，以下这篇文章进一步延伸Versatile分布函数在经济调度（Economic Dispatch）中的应用：

Zhang, Z. S., Sun, Y. Z., Gao, D. W., Lin, J., & Cheng, L. (2013). A versatile probability distribution model for wind power forecast errors and its application in economic dispatch. IEEE transactions on power systems, 28(3), 3114-3125.

本次作业对这篇文章中关于风电不确定性的2种处理方式，第一部分是论文中基于机会约束优化的经济调度模型，第二部分是论文中基于场景生成的机组组合模型。按顺序回答如下问题：

一、 机会约束优化方法

1. 含风电机组的经济调度模型

阅读论文公式(5)-(12)，熟悉含风电机组单时段经济调度模型，模型中的决策变量和随机变量分别是什么？

2. 机会约束优化：风电不确定性处理

对于目标函数中的随机变量，阅读论文公式(15)(16)，理解这2个惩罚项分别有什么含义，惩罚系数kp,kr哪个更大？你认为原因是什么？

对于上调备用容量、下调备用容量2个约束，阅读论文公式(11)(12)、(17)(18)、(21)(22)，熟悉机会约束方法的推导，将含随机变量的约束(11)(12)转化为线性约束(21)(22)。

3.（选做） Versatile分布：风电不确定性处理

- 假设j=1Jwj代表作业1中415MW风电场，并且系统只接入这一个风电场，假设调度下一个时刻安排的风电出力为0.85 p.u. 预测的风电出力为0.885 p.u.，根据作业1的Versatila分布函数拟合结果，写出该时刻风电实际出力的分布参数a,b,c是多少？假设置信度cu=cd=0.95, 计算系统的上调备用容量i=1Iru,i和下调备用容量i=1Ird,i.

二、 场景生成与蒙特卡洛方法

1. 基于场景生成的机组组合模型

阅读论文公式(45)-(59)，熟悉基于场景生成的机组组合模型，对比第一部分的机会约束优化方法，基于场景生成的方法是如何处理随机变量的？

关于随机变量的抽样，阅读教材公式(6-21)(6-22)，根据随机变量的Versatile分布，逆变换抽样公式为CDF-1ua,b,c=c-1alnu-1b-1, 其中u是均匀分布[0,1] 的随机变量。

2. 基于蒙特卡洛抽样方法的场景生成

假定风电出力概率分布服从Versatile分布，作业2附件Pw_2024-10-01.csv包含风电场一天的出力，取8:00-9:45 区间的风电的预测值：

Pfore={0.885,0.868,0.776,0.668,0.611,0.594,0.558,0.452}

根据预测值，查找分布函数对应的形状参数(a, b, c)。例如：当预测值为 0.45时，查找bin_12 的参数（这一问不必写出参数）。作业2附件versatile_params.csv包含作业1的计算结果。

（1）写一份简要的作业报告，回答前面的问题并完成蒙特卡洛方法的编程绘图：

- 对每一个预测时间点，利用versatile_params.csv的(a, b, c)参数，进行N=1000次蒙特卡洛抽样。将抽样结果连接起来，形成 1000 条可能的2 小时模拟出力曲线，可视化为图1。

- 对每一个预测点，利用CDF反函数的解析公式，在图1中画出置信度90%区间，对于置信度α=0.9，可以采用α2，1-α2=[0.05,0.95] 的置信区间。

（2）作业提示：作业2附件monte_carlo.py和monte_carlo.m分别提供完整的程序，大家可以直接使用参考，也可以自行编程。