可靠性课程作业3: 随机生产模拟

2026年3月24日

电力系统随机生产模拟是通过概率模型（如等效负荷曲线ELDC）模拟发电机组故障停运和负荷波动，计算发电量、燃料消耗及可靠性指标的方法。它在发电系统可靠性评估中用于确定机组运行顺序、分析系统缺电概率（LOLP）和电量不足期望值（EENS），旨在优化规划并提升系统运行经济性与安全性。

本次作业要求对某发电系统进行随机生产模拟，并计算LOLP，EENS指标。

一、 随机生产模拟思路

1. 负荷模型：持续负荷曲线

美国PJM地区2025/01/01-2026/01/01的负荷曲线在作业附件hrl_load.csv中，数据时间间隔为1小时。根据负荷时序曲线画出持续负荷曲线（按小时），持续负荷曲线忽略负荷的时间特性。

2. 发电机组：安排发电计划

假设系统有三台发电机组，并且其额定容量、发电成本、强迫停运率、可用率如表所示：

| 机组编号 | 额定容量 Ci(MW) | 发电成本ci (元/MWh) | 强迫停运率 (FOR) qi | 可用率 pi=1-qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组 1 | 1000 | 150 | 0.01 | 0.99 |
| 机组 2 | 1000 | 200 | 0.02 | 0.98 |
| 机组 3 | 800 | 250 | 0.03 | 0.97 |

3. 发电机组：安排发电计划

一般按发电成本从小到大安排机组发电计划，安排第i台发电机后，如果不考虑第i台发电机停运概率，那么系统的等效持续负荷曲线为fi-1x-Ci, 如果考虑第i台发电机停运概率，那么系统的等效持续负荷曲线为fix=pifi-1x+qifi-1x-Ci.

4. 计算可靠性指标LOLP, EENS

- 参考教材中公式（7-92）（7-93）（7-94）：